## Sheet1
Material | Texto breve material | Lote | Centro | Depósito | Elemento PEP | Estoque total | UM básica | Valor total | Consumo | Stock | Consumo2
4026880 | 1203A-PERFIL U80X45X6 A=240 B=365 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 64 | UN | 497.28 |  | 64 | 0
4026425 | 307-CAVILHA P/PE CONSOLA |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 208 | UN | 743.13 |  | 208 | 0
4026519 | 513-ARTICULACAO TIRANTE CONSOLA |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 39 | UN | 768.3 |  | 39 | 0
4026528 | 524-APERTA TUBO C/OLHAL P/TUBO 24X32 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 304 | UN | 7417.6 |  | 304 | 0
4026529 | 525-APERTA TUBO C/OLHAL P/ANT TUBO 34X3 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 53 | UN | 2231.3 |  | 53 | 0
4029797 | 556-APERTA TUBO C/OLHAL P/TIRANTE CONSO |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 1 | UN | 61.82 |  | 1 | 0
4026448 | 560-PINCA SUSPENSAO CDT AL-ACO |  | 2060 | 2061 | IC-0019 | 2 | UN | 35.7 |  | 2 | 0
4026448 | 560-PINCA SUSPENSAO CDT AL-ACO |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 261 | UN | 3915 |  | 261 | 0
4026550 | 562-CORONHA P/BRACO CHAMADA 25X30 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 6 | UN | 200.4 |  | 6 | 0
4037047 | 566-CINTA P/TUBO GUIA |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 58 | UN | 1438.2 |  | 58 | 0
4032248 | 82-BRINCO TRIANGULAR COMPRIDO TIPO A |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 8 | UN | 62.56 |  | 8 | 0
4043142 | 102B-BRINCO AMARR P/POSTES ESPIADOS X=95 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 4 | UN | 60.84 |  | 4 | 0
4026317 | 103-BRINCO AMARRACAO CAT COMPENSADA |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 29 | UN | 217.5 | 1 | 28 | 7.5
4026296 | 10A-TUBO GALVANIZADO 19X26 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 1175.15 | UN | 7774.99 |  | 1175.15 | 0
4026297 | 10C-TUBO GALVANIZADO 24X32 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 739 | UN | 6935.72 |  | 739 | 0
4026299 | 10E-TUBO GALVANIZADO 30X38 |  | 2060 | 2061 | IC-0019 | 48 | UN | 716.64 |  | 48 | 0
4026299 | 10E-TUBO GALVANIZADO 30X38 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 667 | UN | 6912.52 |  | 667 | 0
4026300 | 10F-TUBO GALVANIZADO 34X42 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 177.21 | UN | 2125.84 |  | 177.21 | 0
4026301 | 10G-TUBO GALVANIZADO 40X49 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 385.13 | UN | 5945.41 |  | 385.13 | 0
4026302 | 10H-TUBO GALVANIZADO 27X34 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 165 | UN | 2573.85 |  | 165 | 0
4043165 | 10P-TUBO ALUM-MAG 25X30 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 9 | UN | 164.97 |  | 9 | 0
4043169 | 1113A-CANTONEIRA P/1TUBO GUIA (L=325) |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 56 | UN | 353.92 |  | 56 | 0
4039572 | 1113B-CANTONEIRA P/1TUBO GUIA (L=405) |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 2 | UN | 14.3 |  | 2 | 0
4043175 | 111A-CANTONEIRA P/AT (L80X80X8) L=325 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 28 | UN | 197.96 |  | 28 | 0
4043176 | 111B-CANTONEIRA P/AT (L80X80X8) L=405 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 5 | UN | 41.75 |  | 5 | 0
4049010 | 1127-CANTONEIRA L60X60X6 L=405 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 21 | UN | 110.25 |  | 21 | 0
4026319 | 112A-CANTONEIRA (60X60X6) L=305 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 268 | UN | 1055.92 |  | 268 | 0
4026320 | 112B-CANTONEIRA (60X60X6) L=385 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 35 | UN | 176.4 |  | 35 | 0
4043191 | 113A-CANTONEIRA P/ALONGA (60X60X6) L=305 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 20 | UN | 84.2 | 10 | 10 | 42.1
4043194 | 115A-CANTONEIRA P/AT (60X60X6) L=325 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 56 | UN | 246.96 |  | 56 | 0
4043197 | 121A-CANTONEIRA FIX REG C/2TIRANTE L=350 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 40 | UN | 260.8 |  | 40 | 0
4032270 | 123A-CANTONEIRA P/2TIRANTES CONSOLA |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 25 | UN | 658.5 |  | 25 | 0
4037095 | 1250A-SECCIONADOR UNIPOLAR TIPO SBR |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 14 | UN | 24333.4 |  | 14 | 0
4026325 | 125A-CANTONEIRA FIX REG P.S.L=305 C/FURO |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 47 | UN | 384.93 |  | 47 | 0
4043204 | 125B-CANTONEIRA FIX REG P.S.L=365 C/FURO |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 20 | UN | 192 |  | 20 | 0
4026327 | 125C-CANTONEIRA FIX REG P.S.L=425 C/FURO |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 19 | UN | 187.69 |  | 19 | 0
4026328 | 125D-CANTONEIRA FIX REG POSTE SIMPLES L= |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 45 | UN | 368.55 |  | 45 | 0
4036961 | 125E-CANTONEIRA 90X90X9 L= 385 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 20 | UN | 192 |  | 20 | 0
4026330 | 125F-CANTONEIRA FIX REG POSTE SIMPLES L= |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 10 | UN | 102.04 |  | 10 | 0
4043210 | 130A-CANTONEIRA P/CONSOLA FEEDER DRT |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 3 | UN | 78.45 |  | 3 | 0
4043211 | 130B-CANTONEIRA P/CONSOLA FEEDER ESQ |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 11 | UN | 287.65 |  | 11 | 0
4043212 | 131A-CANTONEIRA P/CONSOLA FEEDER DRT |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 2 | UN | 61.72 |  | 2 | 0
4043213 | 131B-CANTONEIRA P/CONSOLA FEEDER ESQ |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 2 | UN | 61.72 |  | 2 | 0
4043225 | 14B2-ESPIA Ø 24 L=7,45m |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 3 | UN | 570.6 |  | 3 | 0
4026307 | 14B4-ESPIA Ø 24 L=8,70m |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 1 | UN | 214.89 |  | 1 | 0
4026308 | 14B5-EAPIAØ 24 L=9,15m |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 35 | UN | 7167.3 |  | 35 | 0
4037194 | 160A-CANTONEIRA P/FIX TUB GUIA CON L=405 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 2 | UN | 10.4 |  | 2 | 0
4029801 | 161-CANTONEIRA AFA.CON.DUP.C/APAR.TENSOR |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 10 | UN | 63.3 |  | 10 | 0
4043027 | 166-CANTONEIRA ADAP 3 PES CONSOLA |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 2 | UN | 11.64 |  | 2 | 0
4043028 | 167-CANTONEIRA FIX 3TIRANTES+3PE CONSOLA |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 2 | UN | 10.4 |  | 2 | 0
4026375 | 16B2-PARAFUSO M10X35/26 C/HU+HM |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 12 | UN | 9.72 |  | 12 | 0
4026376 | 16B4-PARAFUSO M10X45/45 C/HU+HM |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 99 | UN | 111.35 |  | 99 | 0
4036944 | 16C9-PARAFUSO M12X120/30 C/ HU+HM |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 80 | UN | 84.8 |  | 80 | 0
4043317 | 16D1-PARAFUSO M16X30/30 C/HU |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 40 | UN | 26 |  | 40 | 0
4026379 | 16D14-PARAFUSO M16X70/38 C/HU+HM |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 40 | UN | 42.4 |  | 40 | 0
4026580 | 16D2-PARAFUSO M16X40/40 C/HU+HM |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 130 | UN | 135.2 |  | 130 | 0
4026462 | 16D24-PARAFUSO M16X60/38 C/HU |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 47 | UN | 51.35 |  | 47 | 0
4036945 | 16D29-PARAFUSO M16X80/38 C/ HU+HM |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 64 | UN | 72.96 |  | 64 | 0
4026463 | 16D3-PARAFUSO M16X45/38 C/HU+HM |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 234 | UN | 175.5 |  | 234 | 0
4026464 | 16D4-PARAFUSO M16X50/38 C/HU+HM |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 176 | UN | 230.56 |  | 176 | 0
4026466 | 16D6-PARAFUSO M16X55/3/ C/HU+HM |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 476 | UN | 385.77 |  | 476 | 0
4026381 | 16D8-PARAFUSO M16X60/38 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 727 | UN | 1114.18 |  | 727 | 0
4026460 | 16D9-PARAFUSO M16X65/38 C/HU+HM |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 38 | UN | 40.66 | 38 | 0 | 40.66
4026467 | 16E1-PARAFUSO M18X55/42 C/HU+HM |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 72 | UN | 82.8 |  | 72 | 0
4026468 | 16E2-PARAFUSO M18X60/42 C/HU+HM |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 39 | UN | 46.8 |  | 39 | 0
4026471 | 16F3-PARAFUSO M20X60/46 C/HU+HM |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 86 | UN | 108.36 |  | 86 | 0
4026472 | 16F4-PARAFUSO M20X70/46 C/HU+HM |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 276 | UN | 329.67 |  | 276 | 0
4026473 | 16F6-PARAFUSO M20X130/52 C/HU+HM |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 132 | UN | 338.03 |  | 132 | 0
4043340 | 16F9-PARAFUSO M20X55/46 C/HU+HM |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 21 | UN | 28.56 |  | 21 | 0
4026475 | 16G-PARAFUSO M22X75/46 C/HU |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 62 | UN | 121.54 |  | 62 | 0
4026476 | 16H-PARAFUSO M30X100/66 C/HU |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 60 | UN | 228.27 |  | 60 | 0
4043029 | 170-CANTONEIRA P/FIX TIRANTE+PÉ CONSOLA |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 126 | UN | 142.38 |  | 126 | 0
4043539 | 172A-CANTONEIRA TRAV TT L80X80X8 B=365 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 102 | UN | 742.56 |  | 102 | 0
4026334 | 172B-CANTONEIRA TRAV TT L80X80X8 B=405 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 2 | UN | 16.7 |  | 2 | 0
4043342 | 17A-PARAFUSO ACO/INOX SEXT M10X30/26 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 76 | UN | 145.16 |  | 76 | 0
4026383 | 17C-PARAFUSO INOX SEXT M12X30/30 C/HU |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 234 | UN | 168.48 |  | 234 | 0
4036947 | 17D-PARAFUSO M12X40/40 C/HU |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 262 | UN | 151.96 |  | 262 | 0
4036948 | 17E-PARAFUSO M12X45/45 C/ HU |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 551 | UN | 303.05 |  | 551 | 0
4026387 | 17I-PARAFUSO INOX M10X60/26 C/HU |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 285 | UN | 195.58 |  | 285 | 0
4026389 | 17N-PARAFUSO INOX M8X45/45 C/HU |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 478 | UN | 219.88 |  | 478 | 0
4043347 | 17Q-PARAFUSO INOX M8X30/30 C/HU |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 136 | UN | 127.84 |  | 136 | 0
4038577 | 17V-PARAFUSO INOX M10X50/50 C/HU |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 10 | UN | 10.1 |  | 10 | 0
4048954 | 17W-PARAFUSO M6X12/12 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 24 | UN | 1.44 |  | 24 | 0
4048955 | 17W1-PARAFUSO M8X12/12 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 24 | UN | 20.16 |  | 24 | 0
4049006 | 17W2-PARAFUSO M6X16/16 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 238 | UN | 121.38 |  | 238 | 0
4049007 | 17W3-PARAFUSO M12X20/20 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 48 | UN | 27.84 |  | 48 | 0
4038596 | 17X-PARAFUSO M6X25/25 C/HU+HM |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 42 | UN | 24.78 |  | 42 | 0
4036922 | 188A-CANTONEIR P/FIX COMA L60X60X6 L=330 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 24 | UN | 107.28 |  | 24 | 0
4029802 | 189A-CANTON P/FIX CAIX COM L60X60X6L=360 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 24 | UN | 356.64 |  | 24 | 0
4036949 | 18A-PERNO ROSC M16X300/100 C/2HU+HM |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 340 | UN | 1104.59 |  | 340 | 0
4036950 | 18C-PERNO ROSC M16X350/100 2HU+2HM+2ANIL |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 648 | UN | 2462.4 |  | 648 | 0
4036965 | 18D-PERNO ROSC M16X400/100 C/2HU+HM |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 50 | UN | 188 |  | 50 | 0
4038619 | 18E-PERNO ROSC M16X450/100 C/2HU+2HM+ANI |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 58 | UN | 240.7 |  | 58 | 0
4026312 | 18I-PERNO ROSC M20X300/70 2HU+2HM+2ANI |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 140 | UN | 642.6 |  | 140 | 0
4037056 | 18J-PERNO ROSC M20X350/70 C/2HU+HM |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 20 | UN | 90.6 |  | 20 | 0
4037057 | 18K-PERNO ROSC M20X350/100 C/HU+HM+ANILH |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 172 | UN | 743.88 |  | 172 | 0
4036951 | 18L-PERNO ROSC M20X400/70 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 12 | UN | 56.04 |  | 12 | 0
4037067 | 18M-PERNO ROSC M20X400/100 C/HU+HM+ANILH |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 24 | UN | 129.36 |  | 24 | 0
4043581 | 18P-PERNO ROSC M20X450/70 2HU+2HM+2ANI |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 10 | UN | 51.5 |  | 10 | 0
4043587 | 19A-ANILHA M17,5 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 286 | UN | 22.88 |  | 286 | 0
4026395 | 19C-PORCA M18 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 416 | UN | 67.21 | 1 | 415 | 0.16156
4036092 | 19D-ANILHA MOLA B12 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 579 | UN | 52.11 |  | 579 | 0
4036953 | 19F-ANILHA PLANA D=13,5MM |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 48 | UN | 3.84 |  | 48 | 0
4049008 | 19L-ANILHA M9 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 510 | UN | 61.2 |  | 510 | 0
4048952 | 19M-ANILHA MOLA B8 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 24 | UN | 4.32 |  | 24 | 0
4048953 | 2051 PERNO ROSC M6X150/150 C/4HU+4ANI |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 48 | UN | 110.88 |  | 48 | 0
4043692 | 210A-PERFIL P/FIX REG CDTAU80X45X6 L=305 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 76 | UN | 674.88 |  | 76 | 0
4043693 | 210B-PERFIL P/FIX REG CDTAU80X45X6 L=385 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 25 | UN | 256 |  | 25 | 0
4043710 | 211A-PERFIL RG TIR CONS U80X45X6 L=305 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 67 | UN | 426.12 |  | 67 | 0
4043711 | 211B-PERFIL RG TIR CONS U80X45X6 L=305 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 4 | UN | 30.92 |  | 4 | 0
4043694 | 213A-PERFIL P/FIX REG 2TIR CON U120X55X7 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 6 | UN | 195.9 |  | 6 | 0
4043696 | 216A-PERFIL P/AT U180X70X8 L=325 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 2 | UN | 32.06 |  | 2 | 0
4043697 | 216B-PERFIL P/AT U180X70X8 L=405 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 4 | UN | 78.2 |  | 4 | 0
4043698 | 217A-PERFIL P/FIX 2PE CON U140X60X7 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 1 | UN | 46.62 | 1 | 0 | 46.62
4043781 | 223A-POSTALETE FEEDER U100X50X6 L=2100 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 2 | UN | 239.62 |  | 2 | 0
4043782 | 223B-POSTALETE FEEDER U100X50X6 L=2600 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 3 | UN | 437.88 |  | 3 | 0
4026345 | 225A1-ALONGA P/1PE CONS L60X60X6 L=600 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 2 | UN | 87.52 |  | 2 | 0
4026346 | 225A2-ALONGA P/1PE CONS L60X60X6 L=900 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 3 | UN | 150.18 |  | 3 | 0
4049013 | 240A1-ALONGA P/1TIRANTE L=600 M=305 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 2 | UN | 86.72 |  | 2 | 0
4032261 | 240A2-ALONGA P/MONT 1TIRAN U60X30X6 L=90 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 3 | UN | 148.95 |  | 3 | 0
4049012 | 243-PERFIL U140X60X7 L=250 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 26 | UN | 194.22 |  | 26 | 0
4032251 | 245-PERFIL P/AFAST CONS DUPLAS C/AT |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 10 | UN | 119.8 |  | 10 | 0
4043707 | 248A-PERFIL P/AT CP4 L=325 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 30 | UN | 723.42 |  | 30 | 0
4043708 | 248B-PERFIL P/AT CP4 L=405 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 1 | UN | 26.18 |  | 1 | 0
4029807 | 250C-ALONGA U65X42X5,5 L=1900 C=305 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 1 | UN | 204.94 |  | 1 | 0
4043045 | 253-PERFIL U P/FIX 3PE CONSOLA |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 1 | UN | 51.41 |  | 1 | 0
4043047 | 255-SUPORTE FIX ISOLADOR APOIO |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 21 | UN | 583.8 |  | 21 | 0
4036963 | 263D-PERNO ROSC M10X90/90 C/ 2HU |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 594 | UN | 778.14 |  | 594 | 0
4037076 | 267A-FERRO U 40x20x5 C/CHAPA L=155 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 288 | UN | 2128.32 |  | 288 | 0
4038956 | 267C - PERFIL U40x20x5 C/CHAPA L=211mm |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 9 | UN | 69.57 |  | 9 | 0
4043065 | 271-ESQUADRO ABAIX P/CONSOLA FEEDER |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 14 | UN | 92.96 | 14 | 0 | 92.96
4037077 | 273A-BARRA ACO 50X10 L=330 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 45 | UN | 157.5 |  | 45 | 0
4037055 | 291A-CHAVETA 1/2 CANA CU 5X50 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 419 | UN | 251.4 |  | 419 | 0
4026410 | 291B-CHAVETA 1/2 CANA CU 4X40 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 1283 | UN | 667.16 | 10 | 1273 | 5.2
4037890 | 291C-CHAVETA 1/2 CANA CU 3,2X40 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 63 | UN | 32.76 |  | 63 | 0
4043600 | 293B-CAVALEIRO P/CABO 95MM |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 64 | UN | 116.48 |  | 64 | 0
4026412 | 294A-SAPATILHO 10 30X2X1X6X10 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 700 | UN | 378 |  | 700 | 0
4026413 | 294B-SAPATILHO 25 41X3X1,5X10X14 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 78 | UN | 102.96 |  | 78 | 0
4043602 | 294D-SAPATILHO 10 45X3X1X10X14 (LP5) |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 6 | UN | 9.24 |  | 6 | 0
4026414 | 295A-MANGA APERTO 10MM |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 758 | UN | 409.32 |  | 758 | 0
4026415 | 295B-MANGA APERTO 25MM |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 78 | UN | 123.24 |  | 78 | 0
4026483 | 296B-BAINHA PROTECAO 130X33X1 R=11 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 290 | UN | 640.9 |  | 290 | 0
4026417 | 296H-BAINHA PROTECAO 120X50X1 R=16 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 19 | UN | 54.15 |  | 19 | 0
4027091 | 298-ANEL FORMA OITO P/PENDULO FIXO |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 64 | UN | 192 |  | 64 | 0
4036942 | 302A-REBITE CU 7X60 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 362 | UN | 419.92 |  | 362 | 0
4026421 | 302B-REBITE CU5X40 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 116 | UN | 84.68 |  | 116 | 0
4026422 | 302C-REBITE CU 7X45 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 77 | UN | 61.82 |  | 77 | 0
4038089 | 303B-REBITES ALUM |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 51 | UN | 26.52 |  | 51 | 0
4026426 | 340-PLACA PERIGO DE MORTE PEQUENA |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 239 | UN | 1328.84 |  | 239 | 0
4037051 | 343-GRIFE SIMPLES P/BRACO CHAMADA |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 515 | UN | 5407.5 |  | 515 | 0
4026428 | 348-MEIA PINCA P/ANTIB FC SOBREELEVADO |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 86 | UN | 684.88 |  | 86 | 0
4036968 | 359-MEIA GARRA P/ CABO 65MM2 / 95 MM2 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 389 | UN | 3073.1 |  | 389 | 0
4036969 | 360-MEIA GARRA P/CABO 95MM/FC 107MM |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 400 | UN | 2220 | 6 | 394 | 33.3
4036940 | 361-GARRA P/CABO 70MM/107MM |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 144 | UN | 810.72 |  | 144 | 0
4026431 | 373-PEÇA AMARRACAO P/CABO 150MM |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 1 | UN | 93.44 |  | 1 | 0
4041406 | 380-MANGA JUNÇÃO P/FEEDER 150MM2 |  | 2060 | 2061 | IC-0019 | 2 | UN | 292.08 |  | 2 | 0
4043072 | 382-MANGA JUNCAO P/CABO TERRA AEREO |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 12 | UN | 1098.6 |  | 12 | 0
4026492 | 383-PLACA IDENTIFICACAO ISOLADOR SECCAO |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 12 | UN | 358.2 |  | 12 | 0
4026493 | 401-ROLDANA P/PORTICO FLEXIVEL |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 11 | UN | 970.2 |  | 11 | 0
4043592 | 406A-CAVILHA 40xØ13 |  | 2060 | 2061 | IC-0019 | 100 | UN | 1.46 |  | 100 | 0
4026433 | 406B-CAVILHA 52xØ19 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 1082 | UN | 1460.7 |  | 1082 | 0
4043593 | 406C-CAVILHA 50XØ16 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 24 | UN | 83.52 |  | 24 | 0
4029814 | 407-PERNO ROSCADO P/ESPIAM SOBREELEVADO |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 6 | UN | 147.54 |  | 6 | 0
4026494 | 408A-ESTRIBO AMARRAÇÃO M20 C/PORCAS |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 52 | UN | 3016 | 3 | 49 | 174
4043817 | 408B-ESTRIBO AMARRACAO M27 C/PORCAS |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 1 | UN | 148.1 |  | 1 | 0
4043594 | 410A-ESTICADOR ABERTO |  | 2060 | 2061 | IC-0019 | 1 | UN | 1.3 | 1 | 0 | 1.3
4043595 | 410C-ESTICADOR ABERTO |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 10 | UN | 147.1 |  | 10 | 0
4026434 | 411A-ESTICADOR TUBO P/5TON |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 95 | UN | 5690.39 |  | 95 | 0
4026435 | 411B-ESTICADOR TUBO P/9TON |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 38 | UN | 2837.58 |  | 38 | 0
4026496 | 415A-PERNO ROSCADO CURVO M19 L=275 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 90 | UN | 410.4 |  | 90 | 0
4026497 | 417-PERNO ROSCADO M16 C/OLHAL |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 39 | UN | 164.58 |  | 39 | 0
4036964 | 423H-VARA SUSPENSAO CONTRA PESO L=1150 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 58 | UN | 1814.82 |  | 58 | 0
4026436 | 431-ABRACADEIRA P/VARA SUSPEN CONTRAPESO |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 29 | UN | 176.61 |  | 29 | 0
4026499 | 432A-ABRACADEIRA C/PORCA M12 O=54 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 322 | UN | 704.35 |  | 322 | 0
4026500 | 432B-ABRACADEIRA C/PORCA M12 O=62 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 305 | UN | 684.62 | 12 | 293 | 26.9359
4026503 | 432C-ABRACADEIRA C7PORCA M10 O=47 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 361 | UN | 731.74 |  | 361 | 0
4026502 | 432D-ABRACADEIRA C/PORCA M12 O=55 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 103 | UN | 230.7 |  | 103 | 0
4038618 | 432E-ABRACADEIRA C/PORCA M10 O=40 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 258 | UN | 436.02 |  | 258 | 0
4026504 | 432F-ABRACADEIRA C/PORCA M10 O=61 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 536 | UN | 986.24 |  | 536 | 0
4026437 | 44-VARA REGULACAO DIREITA L=410 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 329 | UN | 1955.9 |  | 329 | 0
4026505 | 442-PARAFUSO PONTO M12X22/22 |  | 2060 | 2061 | IC-0019 | 144 | UN | 554.4 |  | 144 | 0
4026505 | 442-PARAFUSO PONTO M12X22/22 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 1791 | UN | 3277.53 | 152 | 1639 | 278.16
4037052 | 448-MANGA INT P/TUBO GUIA C/HU+HM |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 58 | UN | 275.5 |  | 58 | 0
4026440 | 451-MANILHA P/TRANSVERSAL ALMENTACAO |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 9 | UN | 74.16 |  | 9 | 0
4032236 | 455-MOLA BLINDADA PARA PORTIC FLEXIVEL |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 2 | UN | 1296 |  | 2 | 0
4026555 | 462A-APERTA TUBO P/ANTIBALANCANTE 40X49 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 4 | UN | 175.2 |  | 4 | 0
4026373 | 464A-SUPORTE P/2CABOS |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 82 | UN | 769.16 |  | 82 | 0
4029815 | 465-ESQUADRO SUS.PINC.SUSP.CABO.SUP.CONS |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 259 | UN | 194.25 | 9 | 250 | 6.75
4026509 | 480-ARTICULACAO TIRANTE P/ISOL SINTETICO |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 209 | UN | 2397.56 |  | 209 | 0
4032237 | 483-MANGA INTERIOR 24X32 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 1 | UN | 7.81 |  | 1 | 0
4026510 | 501A-CORPO PINCA SUSP CS P/CONSOLA 30X38 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 152 | UN | 7714.82 |  | 152 | 0
4026511 | 501B-CORPO PINCA SUSP CS P/CONSOLA 40X49 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 106 | UN | 5770.03 |  | 106 | 0
4036988 | 501C-PINCA SUSP. CABO SUPORTE CONSOLA |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 225 | UN | 13486.74 |  | 225 | 0
4036989 | 501D-TAMPA PINCA SUSP.CABO SUPORTE |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 220 | UN | 1914 |  | 220 | 0
4043605 | 506A-PINCA SUSP FUNICULARES 50-65MM |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 6 | UN | 140.4 |  | 6 | 0
4026515 | 509-SUPORTE FIXACAO FUNICULAR |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 34 | UN | 1149.2 |  | 34 | 0
4026516 | 510-SUPORTE FIXACAO APARELHO TENSOR |  | 2060 | 2061 | IC-0019 | 4 | UN | 271.56 |  | 4 | 0
4026516 | 510-SUPORTE FIXACAO APARELHO TENSOR |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 41 | UN | 4236.52 |  | 41 | 0
4026517 | 511-PECA AMARRACAO ESPIA |  | 2060 | 2061 | IC-0019 | 4 | UN | 289.68 |  | 4 | 0
4026517 | 511-PECA AMARRACAO ESPIA |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 56 | UN | 6160 | 4 | 52 | 440
4026518 | 512-SUPORTE FIXACAO TIRANTE CONSOLA |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 128 | UN | 4618.83 |  | 128 | 0
4027093 | 514A-PE CONSOLA ARTICULADO B=285 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 125 | UN | 5187.5 |  | 125 | 0
4032281 | 514B-PE CONSOLA ARTICULADO B=365 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 8 | UN | 422.84 |  | 8 | 0
4026521 | 515-ARTICULACAO PE CONSOLA |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 173 | UN | 1268.69 |  | 173 | 0
4026522 | 516-PONTEIRA P/TUBO 19X26 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 349 | UN | 17927.14 |  | 349 | 0
4026523 | 517-TERMINAL VARA REGULACAO |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 245 | UN | 12176.5 |  | 245 | 0
4026524 | 518A-APERTA TUBO C/ARTICULACAO 24X32 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 7 | UN | 290.6 |  | 7 | 0
4026525 | 518B-APERTA TUBO C/ARTICULACAO 34X42 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 4 | UN | 158 |  | 4 | 0
4026526 | 522-APERTA TUBO C/OLHAL P/TUBO 30X38 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 114 | UN | 4902 |  | 114 | 0
4026527 | 523-APERTA TUBO C/OLHAL P/TUBO 40X49 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 134 | UN | 6159.59 |  | 134 | 0
4032249 | 526-APERTA CABO DE EXTERMIDADE TUBO19X26 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 6 | UN | 312.6 |  | 6 | 0
4026531 | 527-PECA SUSPENSAO TRANSV NO PORTICO |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 11 | UN | 877.8 |  | 11 | 0
4026532 | 528-BRACADEIRA C/MAXIL P/CABO TUBO 19X26 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 6 | UN | 282.6 |  | 6 | 0
4036937 | 531A-ARTIC. F P/VARA COMANDO SECCIONADOR |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 51 | UN | 2376.6 |  | 51 | 0
4036938 | 531B-ARTIC. M P/VARA COMANDO SECCIONADOR |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 51 | UN | 2376.6 |  | 51 | 0
4026445 | 531C-ARTICULACAO EXTRMID P/VARA COMANDO |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 18 | UN | 838.8 |  | 18 | 0
4026534 | 533C-GANCHO P/BRACO CHAMADA 25X30 (FECH) |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 6 | UN | 292.2 |  | 6 | 0
4026535 | 536-GANCHO P/TUBO 24X32 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 223 | UN | 12335.97 |  | 223 | 0
4026536 | 536B-GANCHO P/TUBO 34X42 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 58 | UN | 3126.18 |  | 58 | 0
4026537 | 537-GANCHO P/TUBO 19X26 ROSCADO |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 2 | UN | 105.8 |  | 2 | 0
4026539 | 540A-PECA AMARR P/CABOS 50-70MM/FC 107MM |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 409 | UN | 10417.57 |  | 409 | 0
4026540 | 540B-CUNHA P/ FC 107MM |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 30 | UN | 420 |  | 30 | 0
4026541 | 540C-CUNHA P/CABOS 50-70MM |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 318 | UN | 3732.76 |  | 318 | 0
4026544 | 542-PACA REG "TIPO 1" P/ESPIA AMARRACAO |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 51 | UN | 2939.77 |  | 51 | 0
4038355 | 543 PECA REG "TIPO R2" P/ESPIA AMARRACAO |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 5 | UN | 323 |  | 5 | 0
4029795 | 544A-CALCO APOIO P/ESPIA SOBREELEVADA |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 12 | UN | 571.8 |  | 12 | 0
4038354 | 544B ROTULA APOIO P/ESPIA SOBREELEVADA |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 16 | UN | 225.6 |  | 16 | 0
4026545 | 546-MANGA APERTO |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 274 | UN | 8115.29 |  | 274 | 0
4043095 | 550-UNIAO ROSC P/VARA COMANDO SECCIONADO |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 13 | UN | 245.7 |  | 13 | 0
4043096 | 551-PINCA SUSP P/FEEDER 150MM |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 1 | UN | 85.5 | 1 | 0 | 85.5
4026547 | 552-LIGADOR BIFILAR |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 1 | UN | 85.32 |  | 1 | 0
4026549 | 558A-CORONHA C/MANGA APERTO |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 42 | UN | 2611.03 |  | 42 | 0
4026446 | 559A-TERMINAL P/VARA COMANADO |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 13 | UN | 1060.8 |  | 13 | 0
4026447 | 559B-CAVILHA 19X80 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 13 | UN | 55.25 |  | 13 | 0
4036993 | 561-PECA AMARRACAO P/ C.D.T.A. |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 32 | UN | 3072 |  | 32 | 0
4026565 | 564-CONTRAPESO 40KG |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 276 | UN | 30061.85 |  | 276 | 0
4026566 | 565-CONTRAPESO 20KG |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 138 | UN | 7700.41 |  | 138 | 0
4026568 | 60-ISOLADOR SINTÉTICO P/TIRANTE |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 271 | UN | 12613.94 |  | 271 | 0
4026569 | 61-ISOLADOR SINTETICO P/CONSOLA |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 235 | UN | 12090.37 |  | 235 | 0
4026570 | 62-ISOLADOR SINTETICO 11T |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 167 | UN | 6379.97 |  | 167 | 0
4026554 | 622-APARELHO TENSOR |  | 2060 | 2061 | IC-0019 | 1 | UN | 595 |  | 1 | 0
4026554 | 622-APARELHO TENSOR |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 22 | UN | 10643.74 |  | 22 | 0
4046820 | 623E-SECCIONADOR COMPLETO |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 1 | UN | 1251.08 |  | 1 | 0
4026556 | 627-SUPORTE FIX BRACO CHAMADA P/AMV´S |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 39 | UN | 3412.5 | 12 | 27 | 1050
4026558 | 638-MEIA GARRA P/FC |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 8000 | UN | 16720 |  | 8000 | 0
4026559 | 639-MEIA GARRA P/CABO SUPORTE |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 8000 | UN | 17440 |  | 8000 | 0
4037054 | 640-TERMINAL P/CABO BZ 12MM |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 5740 | UN | 11422.6 |  | 5740 | 0
4036941 | 641-MANGA C/ OLHAL P/ TUBO 30X36 E 30X38 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 8 | UN | 222.4 |  | 8 | 0
4036990 | 642-SUP. FIX. BRACO CHAM. ANTI 30X38 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 217 | UN | 14799.4 |  | 217 | 0
4038819 | 642-SUPORTE FIX BRACO CHAM P/TUBO 24X32 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 18 | UN | 1535.36 |  | 18 | 0
4036994 | 643-BRACO CHAMADA (CATENARIA LP5) |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 248 | UN | 5704 |  | 248 | 0
4043107 | 644-BRACO CHAMADA SLA (LP5) |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 8 | UN | 296 |  | 8 | 0
4043112 | 654-ISOLADOR SECCAO 25KV C/2ISOLADORES |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 10 | UN | 17950 |  | 10 | 0
4043113 | 657-ELETRODO DE TERRA |  | 2060 | 2061 | IC-0019 | 6 | UN | 69 |  | 6 | 0
4043113 | 657-ELETRODO DE TERRA |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 354 | UN | 3009 |  | 354 | 0
4004593 | 660A-TERMINAL COMPRESSAO AL/CU 50MM |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 12900 | UN | 10191 |  | 12900 | 0
4004594 | 660B-TERMINAL COMPRESSAO AL/CU 70MM |  | 2060 | 2061 | IC-0019 | 650 | UN | 903.5 |  | 650 | 0
4004594 | 660B-TERMINAL COMPRESSAO AL/CU 70MM |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 1500 | UN | 1380 |  | 1500 | 0
4004595 | 660C-TERMINAL COMPRESSAO AL/CU 95MM |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 150 | UN | 157.5 |  | 150 | 0
4037050 | 662-LIGADOR PARALELO P/CABO ALU |  | 2060 | 2061 | IC-0019 | 92 | UN | 572.24 | 53 | 39 | 329.66
4043122 | 725-CANTONEIRA P/FIX 2TIRANTE 2PES CONSO |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 4 | UN | 31.28 |  | 4 | 0
4046819 | 728B-CAIXA COMANDO ELET. P/SECCIONADOR |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 4 | UN | 17718.19 |  | 4 | 0
4050046 | 749D-ESTRUTURA APOIO DO TT |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 2 | UN | 193.04 |  | 2 | 0
4026491 | 805-ABRACADEIRA CABECA DESTACAVEL |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 164 | UN | 1395.64 |  | 164 | 0
4026400 | 81-BRINCO CURTO |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 367 | UN | 415.09 |  | 367 | 0
4027087 | 86A-BRINCO P/ESPIAS AMARRACAO-TIPO J1 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 120 | UN | 588.62 |  | 120 | 0
4032247 | 86B-BRINCO P/ESPIAS AMARRACAO-TIPO J2 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 2 | UN | 10.6 |  | 2 | 0
4043003 | 89-BRINCO AMARR TRANSV ALIMENT |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 2 | UN | 2.5 |  | 2 | 0
4026224 | 9C-CABO BRONZE 10MM |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 625 | M | 1312.5 |  | 625 | 0
4026591 | 9G-CABO BRONZE 65MM |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 22140 | M | 194268.13 |  | 22140 | 0
4026586 | 9M-CABO COBRE DURO 150MM |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 194 | M | 4225.32 |  | 194 | 0
4043815 | 9P-CABO COBRE DURO 95MM |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 1114 | M | 15362.06 |  | 1114 | 0
4038626 | 9Q-CONDUTOR DE COBRE DURO 12,56MM |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 300 | UN | 1266 |  | 300 | 0
4026592 | 9S-FIO CONTACTO 107MM |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 17218 | M | 223834 | 1720 | 15498 | 22360
4026588 | 9U-CABO ALU-ACO 93,3MM |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 6682 | M | 14723.34 |  | 6682 | 0
4015939 | 9U1-CABO LXV 50MM |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 2059 | M | 1523.66 |  | 2059 | 0
4026589 | 9V-CABO BRONZE 12MM |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 18253 | M | 49465.63 |  | 18253 | 0
4038586 | ABRACADEIRA ALGEROZ 50MM |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 77 | UN | 296.45 |  | 77 | 0
4037210 | ABRACADEIRA ALGEROZ 90mm |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 84 | UN | 416.64 |  | 84 | 0
4002623 | ABRACADEIRA ELECTRODO TERRA |  | 2060 | 2061 | IC-0019 | 6 | UN | 41.7 |  | 6 | 0
4002623 | ABRACADEIRA ELECTRODO TERRA |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 179 | UN | 1244.05 |  | 179 | 0
5015289 | ABRACADEIRA ESPIGA 3/4'' |  | 2060 | 2061 | IC-0019 | 24 | UN | 18.24 |  | 24 | 0
4015267 | ACOPLAMENTO ELASTICO 630 |  | 2060 | 2061 | IC-0019 | 3 | UN | 109.47 |  | 3 | 0
5001863 | ALOQUETE 50MM |  | 2060 | 2061 | IC-0019 | 2 | UN | 21.96 | 2 | 0 | 21.96
4032360 | ANILHA INOX M10 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 10 | UN | 10 |  | 10 | 0
4023516 | ANILHA M12 – INOX |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 114 | UN | 381.2 |  | 114 | 0
4002706 | ARAME ACO |  | 2060 | 2061 | IC-0019 | 44.9 | UN | 113.7 |  | 44.9 | 0
4010296 | BARRA COLETORA TERRAS |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 68 | UN | 2006 |  | 68 | 0
5002284 | BARROTE 264X07X07 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 50 | UN | 389 |  | 50 | 0
5004986 | BOBINE MADEIRA TIPO A12 | A141113420 | 2060 | 2061 | IC-0019 | 1 | UN | 0 |  | 1 | 0
5004993 | BOBINE MADEIRA TIPO A18 | F18-0138 | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 1 | UN | 0 |  | 1 | 0
5004983 | BOBINE MADEIRA TIPO A6 | P06-5055 | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 1 | UN | 0 |  | 1 | 0
4041950 | BUCIM PG 21 JSL CZ |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 42 | UN | 34.86 |  | 42 | 0
5018828 | CABO ACO 10MM |  | 2060 | 2061 | IC-0019 | 250 | M | 675 |  | 250 | 0
4003058 | CABO ACO 3MM |  | 2060 | 2061 | IC-0019 | 10 | M | 2.85 | 10 | 0 | 2.85
4011117 | CABO LXV 1X70 |  | 2060 | 2061 | IC-0019 | 510 | M | 616.28 |  | 510 | 0
4011117 | CABO LXV 1X70 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 3834 | M | 4006.54 |  | 3834 | 0
4003227 | CABO XV 2X2,5+T PT. (V/A/AZ/CT) |  | 2060 | 2061 | IC-0019 | 100 | M | 108 |  | 100 | 0
4003273 | CABO XV 5X2,5 PT. (V/A/AZ/CT/PT/CZ) |  | 2060 | 2061 | IC-0019 | 100 | M | 154.2 |  | 100 | 0
4028050 | CAIXA CONEXAO INDUTIVA |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 1 | UN | 3988.6 |  | 1 | 0
4020085 | CAIXA DERIV.SALIEN. ATEX GEWISS GW76291 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 18 | UN | 369.72 |  | 18 | 0
4049190 | CANTON INOX P/CDTE FT AÇO COB BARRA TERR |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 1190 | UN | 10650.5 |  | 1190 | 0
4037907 | CARTUCHO KLK C 95 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 1900 | UN | 8075 |  | 1900 | 0
5016465 | CERRA CABOS 5/16" 8MM |  | 2060 | 2061 | IC-0019 | 8 | UN | 1.63 | 8 | 0 | 1.63
5015056 | CINTA ROQUETE 35MMX6M 2TON |  | 2060 | 2061 | IC-0019 | 2 | UN | 19.86 |  | 2 | 0
4045436 | CONJ. PARAFUSO C/ SUPORTE EM U M16x60 |  | 2060 | 2061 | IC-0019 | 21 | UN | 72.9 |  | 21 | 0
4018800 | CONJUNTO DE BARRAMENTOS |  | 2060 | 2061 | IC-0019 | 10 | UN | 480 |  | 10 | 0
4049009 | CONTRAPORCA INOX M16 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 130 | UN | 46.8 |  | 130 | 0
5018036 | CORDA NYLON 6MM |  | 2060 | 2061 | IC-0019 | 0.65 | KG | 4.17 |  | 0.65 | 0
4037858 | CUNHA NIVELADORA UNIVERSAL |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 160 | UN | 616 |  | 160 | 0
DIJ0034 | DISJUNTOR 2P 32A | 0000471756 | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 21 | UN | 510.3 |  | 21 | 0
4036924 | EC-140/23-PERFIL U 140x60x7 L=550 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 4 | UN | 173.44 |  | 4 | 0
4036925 | EC-140/24-PERFIL U 140x60x7 L=590 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 4 | UN | 235.92 |  | 4 | 0
4037073 | EC-279-LIGADPR RBRC-12150 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 12 | UN | 646.8 |  | 12 | 0
4037072 | EC-281-LIGADOR RCP-15033 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 80 | UN | 4155.2 |  | 80 | 0
4049011 | EC-346_4 PERFIL L60x60x6 L=580MM |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 52 | UN | 368.16 |  | 52 | 0
4042072 | ESQUADRO TRAVAMENTO TS35 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 42 | UN | 18.06 |  | 42 | 0
4001665 | ESTACA MADEIRA 70CM |  | 2060 | 2061 | IC-0019 | 340 | UN | 1309 | 300 | 40 | 1155
4003679 | EXTENSAO TRIPLA C/T 3MTS. |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 2 | UN | 38.94 | 2 | 0 | 38.94
4038467 | FITA ACO COBREADO 30X3,5MM |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 50800 | M | 182880 |  | 50800 | 0
4003810 | FITA PERFURADA ZINCADA 12X0,8 |  | 2060 | 2061 | IC-0019 | 60 | M | 180.6 |  | 60 | 0
4039483 | FUSIVEL 2,5A |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 11 | UN | 501.27 |  | 11 | 0
4037070 | FUSIVEL 6,3AX36KV C/PERCURTOR |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 12 | UN | 635.04 |  | 12 | 0
5003751 | GARRAFA ACETILENO GRANDE |  | 2060 | 2061 | IC-0019 | 2 | UN | 218.16 |  | 2 | 0
4015739 | GARRAFA OXIGENIO S0,5 2228 |  | 2060 | 2061 | IC-0019 | 3 | UN | 60.6 |  | 3 | 0
4015909 | KIT P/ACOPO. CABO CARRIL 14-16,5 F19 M12 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 486 | UN | 2745.9 |  | 486 | 0
4004145 | LIGADOR GARRA JBS C/2 PARAF. LGS-50/120 |  | 2060 | 2061 | IC-0019 | 295 | UN | 796.5 |  | 295 | 0
4004145 | LIGADOR GARRA JBS C/2 PARAF. LGS-50/120 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 3000 | UN | 8100 | 400 | 2600 | 1080
4046821 | LIGADOR P/TT RBRC-18150 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 21 | UN | 1131.9 |  | 21 | 0
5015801 | LIXA FOLHA 120 |  | 2060 | 2061 | IC-0019 | 20 | UN | 3.2 | 20 | 0 | 3.2
MTR0001 | MANGA TERMORRETRATIL | 0000476653 | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 1560 | UN | 1840.8 |  | 1560 | 0
4017767 | MARCADOR ''#'' |  | 2060 | 2061 | IC-0019 | 8 | UN | 11.12 |  | 8 | 0
4004249 | MARCADOR "." |  | 2060 | 2061 | IC-0019 | 8 | UN | 11.12 |  | 8 | 0
4010527 | MARCADOR "/" |  | 2060 | 2061 | IC-0019 | 10 | UN | 13.9 |  | 10 | 0
4004215 | MARCADOR "0" |  | 2060 | 2061 | IC-0019 | 10 | UN | 13.9 |  | 10 | 0
4004216 | MARCADOR "1" |  | 2060 | 2061 | IC-0019 | 10 | UN | 13.9 |  | 10 | 0
4004217 | MARCADOR "2" |  | 2060 | 2061 | IC-0019 | 10 | UN | 13.9 |  | 10 | 0
4006413 | MARCADOR "3" |  | 2060 | 2061 | IC-0019 | 10 | UN | 13.9 |  | 10 | 0
4006414 | MARCADOR "4" |  | 2060 | 2061 | IC-0019 | 10 | UN | 13.9 |  | 10 | 0
4004218 | MARCADOR "5" |  | 2060 | 2061 | IC-0019 | 10 | UN | 13.9 |  | 10 | 0
4004219 | MARCADOR "6" |  | 2060 | 2061 | IC-0019 | 10 | UN | 13.9 |  | 10 | 0
4004220 | MARCADOR "7" |  | 2060 | 2061 | IC-0019 | 10 | UN | 13.9 |  | 10 | 0
4004221 | MARCADOR "8" |  | 2060 | 2061 | IC-0019 | 10 | UN | 13.9 |  | 10 | 0
4004222 | MARCADOR "9" |  | 2060 | 2061 | IC-0019 | 10 | UN | 13.9 |  | 10 | 0
4004223 | MARCADOR "A" |  | 2060 | 2061 | IC-0019 | 3 | UN | 4.17 |  | 3 | 0
4004224 | MARCADOR "B" |  | 2060 | 2061 | IC-0019 | 10 | UN | 13.9 |  | 10 | 0
4004225 | MARCADOR "C" |  | 2060 | 2061 | IC-0019 | 5 | UN | 6.95 |  | 5 | 0
4004226 | MARCADOR "D" |  | 2060 | 2061 | IC-0019 | 5 | UN | 6.95 |  | 5 | 0
4004227 | MARCADOR "E" |  | 2060 | 2061 | IC-0019 | 5 | UN | 6.95 |  | 5 | 0
4004228 | MARCADOR "F" |  | 2060 | 2061 | IC-0019 | 10 | UN | 13.9 |  | 10 | 0
4004229 | MARCADOR "G" |  | 2060 | 2061 | IC-0019 | 10 | UN | 13.9 |  | 10 | 0
4004231 | MARCADOR "I" |  | 2060 | 2061 | IC-0019 | 10 | UN | 13.9 |  | 10 | 0
4004232 | MARCADOR "J" |  | 2060 | 2061 | IC-0019 | 10 | UN | 13.9 |  | 10 | 0
4004234 | MARCADOR "L" |  | 2060 | 2061 | IC-0019 | 10 | UN | 13.9 |  | 10 | 0
4004235 | MARCADOR "M" |  | 2060 | 2061 | IC-0019 | 10 | UN | 13.9 |  | 10 | 0
4004238 | MARCADOR "P" |  | 2060 | 2061 | IC-0019 | 10 | UN | 13.9 |  | 10 | 0
4004239 | MARCADOR "Q" |  | 2060 | 2061 | IC-0019 | 10 | UN | 13.9 |  | 10 | 0
4004240 | MARCADOR "R" |  | 2060 | 2061 | IC-0019 | 9 | UN | 12.51 |  | 9 | 0
4004241 | MARCADOR "S" |  | 2060 | 2061 | IC-0019 | 8 | UN | 11.12 |  | 8 | 0
4004242 | MARCADOR "T" |  | 2060 | 2061 | IC-0019 | 8 | UN | 11.12 |  | 8 | 0
4004243 | MARCADOR "U" |  | 2060 | 2061 | IC-0019 | 10 | UN | 13.9 |  | 10 | 0
4004244 | MARCADOR "V" |  | 2060 | 2061 | IC-0019 | 9 | UN | 12.51 |  | 9 | 0
4037906 | MOLDE KLK CC-L 70/70 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 38 | UN | 3230 |  | 38 | 0
4032317 | PARAFUSO GALV. M12X80/30 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 0.5 | UN | 11.15 |  | 0.5 | 0
4038591 | PARAFUSO M8X40/40 C/HU+ANILHA MOLA |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 24 | UN | 16.08 |  | 24 | 0
4046160 | PARAFUSO SEXT. M10X60 GQ |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 1 | UN | 12.5 |  | 1 | 0
4006307 | PARAFUSO SEXT. ZN M10X30 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 2.5 | UN | 19.75 |  | 2.5 | 0
4004312 | PARAFUSO SEXT. ZN M10X40 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 1 | UN | 9.4 |  | 1 | 0
4011575 | PARAFUSO SEXT. ZN M10X45 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 5 | UN | 51 |  | 5 | 0
4004336 | PARAFUSO SEXT. ZN M10X80 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 0.5 | UN | 7.78 |  | 0.5 | 0
4027442 | PARAFUSO SEXT. ZN M12X45 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 112 | UN | 2757.3 |  | 112 | 0
4004337 | PARAFUSO SEXT. ZN M12X60 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 1 | UN | 17.6 |  | 1 | 0
4035101 | PASTA SELANTE KLK 0,9KG |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 4 | UN | 108 |  | 4 | 0
4037908 | PINCA KLK TSC 80 |  | 2060 | 2061 | IC-0019 | 2 | UN | 149.6 |  | 2 | 0
4049186 | PLACA ATERRAMENTO CU 82X82/AÇO 16MM 90º |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 352 | UN | 16900.95 |  | 352 | 0
5005589 | PONTEIRA PH 2 |  | 2060 | 2061 | IC-0019 | 1 | UN | 19.46 |  | 1 | 0
4032390 | PORCA GALV. M20 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 24 | UN | 2.16 |  | 24 | 0
4032392 | PORCA GALV. M30 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 3 | UN | 0.3 |  | 3 | 0
4031416 | PORCA INOX M16 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 130 | UN | 46.8 |  | 130 | 0
4004403 | PORCA SEXT. ZN. M10 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 20 | UN | 72 |  | 20 | 0
4004400 | PORCA SEXT. ZN. M12 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 228 | UN | 1861.3 |  | 228 | 0
4010640 | PORTA MARCADORES AT3 C/14 NUM. PRETO |  | 2060 | 2061 | IC-0019 | 3 | UN | 8.1 |  | 3 | 0
4037071 | PORTA-FUSIVEL |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 34 | UN | 8496.6 |  | 34 | 0
4046102 | POSTE HE180A L=8,8M |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 2 | UN | 950.86 |  | 2 | 0
4026266 | POSTE HE180A L=9,20M |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 38 | UN | 18559.32 | 13 | 25 | 6349.2411
4026267 | POSTE HE180A L=9,60M |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 6 | UN | 3080.63 | 1 | 5 | 513.4383
4026271 | POSTE HE200A L=10,00M |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 1 | UN | 614.19 | 1 | 0 | 614.19
4046103 | POSTE HE200A L=10,4M |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 11 | UN | 6891.22 |  | 11 | 0
4046104 | POSTE HE200A L=10,8M |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 2 | UN | 1366.61 |  | 2 | 0
4046105 | POSTE HE200A L=11,2M |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 1 | UN | 726.92 |  | 1 | 0
4046106 | POSTE HE200A L=8,8M |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 1 | UN | 563.28 |  | 1 | 0
4026269 | POSTE HE200A L=9,20M |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 22 | UN | 12701.64 | 5 | 17 | 2886.7364
4026270 | POSTE HE200A L=9,60M |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 1 | UN | 607.48 | 1 | 0 | 607.48
4036356 | POSTE HE220B COM 9,20M |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 6 | UN | 5406.26 | 1 | 5 | 901.0433
4026276 | POSTE HE220B L=10,00M |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 13 | UN | 12584.19 | 4 | 9 | 3872.0585
4046111 | POSTE HE220B L=10,4M |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 8 | UN | 8259.39 |  | 8 | 0
4026275 | POSTE HE220B L=9,60M |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 10 | UN | 9566.41 | 1 | 9 | 956.641
4046112 | POSTE HE240A L=3,8M |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 4 | UN | 1406.94 | 1 | 3 | 351.735
4036360 | POSTE HE240B COM 10,00M |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 3 | UN | 3435.29 | 3 | 0 | 3435.29
4036357 | POSTE HE240B COM 10,40M |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 1 | UN | 1265.69 |  | 1 | 0
4046107 | POSTE HE260A L=10,8M |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 4 | UN | 4367.05 |  | 4 | 0
4046109 | POSTE HE300A L=10,8M |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 1 | UN | 1436.84 |  | 1 | 0
4046110 | POSTE HE300A L=11,2M |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 1 | UN | 1372.31 | 1 | 0 | 1372.31
4004491 | SERRA CABOS 6MM |  | 2060 | 2061 | IC-0019 | 70 | UN | 65.23 |  | 70 | 0
4049187 | TERMINAL BIMET. CU-AL 50-F12 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 200 | UN | 320 |  | 200 | 0
4049188 | TERMINAL BIMET. CU-AL 70-F12 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 500 | UN | 800 |  | 500 | 0
4049189 | TERMINAL BIMET. CU-AL 95-F12 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 200 | UN | 320 |  | 200 | 0
4026291 | TRANSFORMADOR TENSAO (EC-23 |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 21 | UN | 50610 |  | 21 | 0
4001553 | TUBO FERRO GALVANIZADO 1' |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 48 | M | 271.2 |  | 48 | 0
4011998 | TUBO GALVANIZADO 2''1/2'' |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 180 | M | 2611.8 |  | 180 | 0
4011997 | TUBO GALVANIZADO 3'' |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 48 | M | 1425.12 |  | 48 | 0
4014378 | TUBO HIDROFLEX 3/4'' |  | 2060 | 2061 | IC-0019 | 1 | UN | 75.89 |  | 1 | 0
4046037 | TUBO PEAD PN10 DN110 VARA |  | 2060 | 2061 | IC-0019 | 84 | UN | 584.64 |  | 84 | 0
4046037 | TUBO PEAD PN10 DN110 VARA |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 342 | UN | 2110.14 |  | 342 | 0
4009077 | TUBO PEAD PN10 DN50 |  | 2060 | 2061 | IC-0019 | 100 | M | 143.44 |  | 100 | 0
4004766 | UNIAO P/ ELECTRODO TERRA |  | 2060 | 2061 | IC-0019 | 8 | UN | 17.2 |  | 8 | 0
4004766 | UNIAO P/ ELECTRODO TERRA |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 172 | UN | 369.8 |  | 172 | 0
4036833 | UNIAO RESINA |  | 2060 | 2061 | IC-0019-P-01 | 4 | UN | 61.05 |  | 4 | 0
4045435 | UNIAO VD 110MM CR |  | 2060 | 2061 | IC-0019 | 1 | UN | 13.02 |  | 1 | 0
[8 empty] | 1455014.24 |  |  | 49184.551